ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

по разработке проектной документации стадии КМ

стальной многогранной прожекторной опоры

| № п/п | Наименование параметра | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дата заполнения технического задания |  |
| 2 | Заказчик (наименование организации) |  |
| 3 | В штампах писать |  |
| 4 | Расчет башни выполнить на следующие условия эксплуатации в соответствии с ДБН В.1.2-2:2006 |  |
| 5 | Высота стойки башни | определить проектом |
| 6 | Район строительства |  |
| 7 | Тип местности для расчета нагрузок |  |
| 8 | Сейсмичность по шкале MSK-64, балл |  |
| 9 | Район по максимальному давлению ветра |  |
| 10 | Район по гололеду |  |
| 11 | Район по давлению ветра при гололеде |  |
| 12 | Максимальная температура воздуха |  |
| 13 | Минимальная температура воздуха |  |
| 14 | Тип размещения прожекторов (тип короны): – траверса (один и более уровней); – стационарная корона с углом наклона 15 градусов; – стационарная корона круговая; – мобильная корона круговая |  |
| 15 | Размещение прожекторов на короне (с отметками) | согласно Приложения 1 |
| 16 | Тип прожектора |  |
| 17 | Габариты прожектора (ширина / высота / толщина) |  |
| 18 | Вес прожектора |  |
| 19 | Расстояние между отверстиями узла закрепления прожекторов |  |
| 20 | Наличие молниеприемника | да / нет |
| 21 | Размер молниеприемника |  |
| 22 | Высота башни с молниеприемником | определить проектом |
| 23 | Наличие обслуживающей площадки прожекторов | да / нет |
| 24 | Количество обслуживающих площадок прожекторов | определить проектом |
| 25 | Наличие монтажной лестницы | да / нет |
| 26 | Наличие ограждения по длине лестницы | да / нет |
| 27 | Наличие площадок для отдыха | да / нет |
| 28 | Количество секций стойки / Высота секций стойки | определить проектом |
| 29 | Соединение секций стойки между собой | телескопическое / фланцевое |
| 30 | Соединение стойки с фундаментом | телескопическое / фланцевое |
| 31 | Марка стали | С245 и С345 |
| 32 | Размеры сечений секций стойки вверху и внизу | определить проектом |
| 33 | Срок эксплуатации объекта (проверка по первой группе предельных состояний) | 40 лет |
| 34 | Определение отклонения башни (проверка по второй группе предельных состояний) | да / нет |
| 35 | Доля времени η на протяжении которой могут нарушаться условия второго предельного состояния | 0,02 |
| 36 | Относительное отклонение башни к ее высоте |  |
| 37 | Антикоррозионная защита | определить проектом / по требованию заказчика |
| 38 | Эскиз проектируемой башни | прилагается (согласно Приложения 1) |
| 39 | Дополнительно | предусмотреть условия для прокладки кабелей внутри башни, а также трубу для отвода конденсата |

В составе проектной документации стадии КМ должны быть включены следующие данные: исходные данные и область применения; монтажная схема (с отметкой соединения стойки с фундаментом и с отметками прожекторов) и чертежи узлов; расчетный лист; нагрузки для расчета закрепления в грунте; спецификация металлопроката.

Составил: должность						_____________       Ф.И.О.        (подпись)